**1 ENERENT**

**1.1 Mobile Lufterhitzer**

**1.1.1 HOTAIR MLE 100 kW - Mobile Lufterhitzer**

Bezugsquelle:

ENERENT Schweiz GmbH

Brandbachstrasse 10

8305 Dietlikon

Tel.: +41 44 800 16 16

info@enerent.ch

**HOTAIR MLE 100 - Mobile Lufterhitzer mit einer Leistung von 90,1 kW**

Lieferung eines mobilen Lufterhitzers mit einer Wärmeleistung von 90,1 kW auf Mietbasis. Speziell zur Baubeheizung und zur Beheizung von Lager – und Industriehallen. Ergänzend zu einer mobilen Heizzentrale oder zum Anschluss an ein stationäres Heizsystem

Aufbau und Abbau, Verpacken für den Abtransport durch die Spedition durch Auftragnehmer

Abtransport des mobilen Lufterhitzers nach Beendigung der Mietzeit sowie dessen Wartung und Reinigung.

**Technische Daten**

**Typ: HOTAIR MLE 100 - Mobile Lufterhitzer 100 kW**

Wärmeleistung: 90,1 kW

Ausführung: 230 V

Abmessungen (L x B x H): 1.250 x 500 x 1.100 mm

Gewicht: 75 kg

Luftvolumenstrom: 7.960 m³/h

Medium: Heizwasser 90°C / 70°C

Leistungsaufnahme: 740 W

Wurfweite: 32 m

Stromaufnahme: 3,30 A

Stromanschluss (25 m): 230 V / 16 A

Schalldruckpegel: 61 dB (A)

Temperaturregelung: über Thermostat

Anschluss VL/RL: Storz C

Optional Schläuche (2x10 m): Storz C 2‘‘

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Betrieb:

Vermietung 100 kW Mietzeit

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Technische Grundpauschale / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Zubehör / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Anschluss und Inbetriebnahme

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Lieferung / Abholung durch Spedition

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verbindungsleitungen ein Satz VL / RL je 10 m, pauschal

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verlängerung der Verbindungsleitungen je Satz VL / RL um 10 m, pauschal

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Anschlusskabel für Lüftungszentrale bis 25 m (optional) pauschal

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | CHF | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | CHF |