**1 ENERENT**

**1.1 Mobile Lüftungsgeräte**

**1.1.1 COOLAIR MLG 25 kW - Mobile Lüftungsgeräte**

Bezugsquelle:

ENERENT Schweiz GmbH

Brandbachstrasse 10

8305 Dietlikon

Tel.: +41 44 800 16 16

info@enerent.ch

**COOLAIR MLG 25 - Mobile Lüftungsgeräte mit einer Leistung bis 25 kW (Kälte)**

Lieferung und Aufstellung eines mobilen Lüftungsgerätes mit einer Kälteleistung von 25 kW und einer Wärmeleistung von 50 kW auf Mietbasis. Fahrbar und passend für Türen in Standardgrösse. Luftverteilung mittels flexiblem Luftschlauch 1 x 500 mm oder 4-seitig frei ausblasend mittels Ausblaskopf. Flexible Verbindungsleitung ca. 10 m am Wärmetauscher. Aufbau und Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes durch einen ENERENT-Techniker.

Abtransport des mobilen Lüftungsgerätes nach Beendigung der Mietzeit sowie dessen Wartung und Endreinigung.

**Technische Daten**

**COOLAIR MLG 25 - Mobile Lüftungsgeräte**

Kälteleistung: Luft (32°C/14°C) / Wasser (7°C/12°C) bis 25 kW

Wärmeleistung: ca. 50 kW

Abmessungen (L x B x H): 1.000 x 730 x 1.730 mm

Transport-/Betriebsgewicht: 190 kg / 210 kg

Luftleistung: 2.300 m³/h

Pressung extern: 200 Pa

Pressung gesamt: 450 Pa

Lüfterstufen: 5

Schalldruckpegel: am Gerät (Druckstutzen) 83 db (A)

Motorleistung: 1,5 kW

Spannung: 230 V

Nennstrom: 6,7 A

Elektrischer Anschluss: Schuko-Stecker

Storz D1‘‘ (Wasseranschlüsse)

Filterklasse: G 4

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Betrieb:

Vermietung MLG 25 Mietzeit / Tag

CHF "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" netto

Technische Grundpauschale / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Zubehör / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verbindungsleitungen 2 Stück VL / RL (Storz) 1" à 10 m / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verlängerung der Verbindungsleitungen 1" pro Stück, 10 m / Tag

CHF "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" netto

Stromkabel 230 V Schuko-Stecker à 25 m / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Aufbau / Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Antransport bis 12:00 Uhr - Spedition mit Hebebühne

CHF "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" netto

Abtransport - Spedition mit Hebebühne

CHF "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | CHF |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | CHF |